## List1
Redni broj | O p i s s t a v k e | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
TROŠKOVNIK
RADOVI NA SANACIJI PODKONSTRUKCIJE POZORNICE VELIKE DVORANE
NAPOMENA: Podrazumijeva se da cijena uključuje sve potrebne materijale, rad i uređaje, ispitivanje i dokazivanje kvalitete, pripremu i uređenje gradilišta, osiguranje ljudi, sredstava i građevine od rizika u građenju, te sve zakonske obveze, uz ispunjavanje tehničkih uvjeta prema projektu.
1.1. | Izrada radioničke dokumentacije na temelju izvedbenih detalja koji su dani u ovom projektu. Prije izrade radioničkih nacrta sve mjere je potrebno sravniti u naravi ! | komad | 1 |  | 0
1.2. | Izrada privremenih radnih skela (platformi) ili sličnog. Podrazumijevaju se potrebni dokazi (proračuni) za sigurnu upotrebu primijenjenih skela ili drugih pomoćnih konstrukcija. U jediničnu cijenu uključena je organizacija i uređenje gradilišta u skladu s propisima. | komad | 1 |  | 0
1.3. | Nabava, izrada sa zaštitom od korozije, transport i ugradnja čelične konstrukcije kvalitete S235JR prema HRN EN 10025‐ 2:2007 i S235JRH prema HRN EN 10219, sve sukladno projektnoj dokumentaciji. Voditi računa da se prije početka radioničke izrade sve mjere s nacrta trebaju "sravniti u naravi". Klasa izvedbe kao za EXC2 prema HRN EN 1090‐2 Sustav zaštita od korozije je A2.07 prema HRN EN 12944‐5 i izvodi se na slijedeći način: ‐ strojno pjeskarenje površina do čistoće Sa2½ prema HRN EN ISO 8501‐1, ‐ jedan temeljni premaz na bazi epoksida debljine 80µm, ‐ završni premaz na bazi poliuretana debljine 80µm, Ukupna debljina sustava je minimalno 160 µm. | kg | 2000 |  | 0
1.4. | Nepredviđeni radovi koji se zbog specifičnosti zahvata mogu pojaviti tijekom izgradnje. | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
PDV:
| UKUPNO S PDV-om: |  |  |  | 0
Ponuditelj:
Datum: