## List1
Redni broj | O p i s s t a v k e | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
TROŠKOVNIK
1. | LED RASVJETNI UREĐAJ (karakteristike u prilogu) | kom | 10
2. | LEĆA SA ŽARIŠNOM DULJINOM U RASPONU OD 15 DO 30 STUPNJEVA TIPA ZOOM NAMJENJENA ZA LED RASVJETNA TIJELA OTVORA 80mm (karakteristike u prilogu) | kom | 6
3. | LEĆA SA ŽARIŠNOM DULJINOM U RASPONU OD 25 DO 50 STUPNJEVA TIPA ZOOM NAMJENJENA ZA LED RASVJETNA TIJELA OTVORA 80mm (karakteristike u prilogu) | kom | 4
REKAPITULACIJA
UKUPNO:
PDV:
UKUPNO S PDV-om:
Ponuditelj:
Datum:
Garancija na rasvjetno tijelo minimalno 5 godina, a na led lampu najmanje 10 godina.
Ponuditelj je dužan u troškovnik upisati model i proizvođača ponuđene robe.
U cijenu ponude mora biti uračunata dostava i istovar robe.
U cijenu ponude mora biti uključena edukacija korisnika uređaja i puštanje u rad.
Ponuditelj jamči ispravnost isporučene robe prema ovom Ugovoru i pravilima struke. Naručitelj se obvezuje koristiti robu u skladu
s uputama Ponuditelja i pravilima struke, pažnjom dobrog gospodara.
Naručitelj će prije preuzimanja robe pregledati i isprobati robu, te će ju preuzeti samo ukoliko neće imati prigovor u pogledu vidljivih
ili skrivenih nedostataka. Prilikom preuzimanja predmetne robe, Ponuditelj će Naručitelju predati ispunjenu otpremnicu u kojoj će
naznačiti naziv, vrstu, količinu i cijenu robe koja je preuzeta.
Dostavom svoje ponude, Ponuditelj prihvaća i sve odredbe ovog poziva na dostavu ponuda.